Отчет о проделанной работе (плотники) с 14.11.2022 г.-18.11.2022 г. на Беляева, 8

14.11.2022

Ремонт кровли после урагана, крепление подкарнизной планки - мастика битумная -20 кг, газ – 15 л, шпатель – 2 шт., валик – 2 шт., саморезы по металлу с буром 4,2\*35 – 30 шт., 4,2\*25 – 20 шт., линокромТКП – 2м.

16.11.2022

Крепеж подкарнизной планки, оклейка планки и кровли между 2-3 под. - перфолента -25 п.м, мастика битумная – 5 кг, саморезы по металлу 4,2\*55 – 10 шт., дюбель-гвоздь 6\*40 – 30 шт., 6\*60 – 30 шт., газ – 15 л, линокром ТКП -4 м, ТПП – 4 м.

18.11.2022

2 под. 4 эт. - установка стекла - стекло 1,175м\*0,45 м.

**Электрики**

Закрытие поэтажных электрических щитков.

**Техник**

Механизированная уборка территории 17.11.