Перечень работы, выполненных в рамках договоров управления и обслуживания, за период с 13-17.03.2023 г.

Выполненные работы на пр. Победы, 90

13.03.

Замена аварийной батареи

14.03.

Установка доп. Креплений розлива ГВС.

17.03.

Отключение ГВС по кВ. 140 в связи с аварийной ситуацией.