Перечень работы, выполненных в рамках договоров управления и обслуживания, за период с 6.02-10.02.2023 г.

Выполненные работы на ул. Ленина, 3

6.02.

Протяжка ВРУ, замена изоляторов ПМ22 с держателями, замена плавких вставок 100 А.

Проверка параметров теплоносителя.

7.02.

Замена ламп 1 под. 2,3,4,5,8 эт.

Приобретение и доставка соли для посыпки.

9.02.

3,4 под. – осмотр общедомового имущества в квартирах.