Перечень работы, выполненных в рамках договоров управления и обслуживания, за период с 27.02-3.03.2023 г.

Выполненные работы на пр. Победы, 186А

28.02.

Снятие архивов, проверка работоспособности циркуляции ГВС, развоздушивание.

Развоздушивание системы гвс, после отключения.

Механизированная чистка снега.