Перечень работы, выполненных в рамках договоров управления и обслуживания, за период с 13-17.03.2023 г.

Выполненные работы на ул. Ленина, 11

13.03.

Замена ламп в подвальном помещении.

4 под. 8 эт. – прочистка засора мусоропровода.

5 под. – укрепление лежака канализации, установка доп. крепежей.

14.03.

Приобретение и доставка соли для посыпки территории.

Ремонт выключателя, установка распределительной коробки 6 под. 2 эт.;

Ремонт плиточного покрытия 1 под. 9 эт. и 6 под. 2 эт.

Закраска граффити 1 под. 4 эт. и 3 под. 1 эт..

Ремонт ствола мусоропровода 3 под. 10 эт.

Ремонт почтового ящика, вынос строительного мусора 6 под. 2 эт.

Покраска ствола мусоропровода 5 под. 2,3 эт.

15.03.

Отключение стояка отопления по кВ. 55, аварийная ситуация.

16.03.

Приобретение и доставка песка для посыпки территории.

17.03.

Ремонт решетки входа в подвал.

Кв. 59 – проведение аварийных работ, запуск отопления.